## Slide 1: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАБОРЫ – ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Старшая медицинская сестра поликлиники ООО «МедГард» Бынкова С.В.

## Slide 2: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАБОРЫ – ФАКТОР ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

## Slide 3: ВИДЫ УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Коробки стерилизационные с фильтрами
Бязь
Пергамент
Пластик
Упаковка из комбинированного материала
Листовой оберточный материал (крепированная бумага)

## Slide 4: КОРОБКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ

## Slide 5: НЕДОСТАТКИ
НЕВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ (за исключением операционных наборов)
ОТСУТСТВИЕ ГАРАНТИИ СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ЗА СЧЕТ:
ДЕФОРМАЦИИ
НЕ КАЧЕСТВЕННОГО УПЛОТНИТЕЛЯ
ВОЗМОЖНОЙ ПОЛОМКИ ЗАМКОВ
НЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ
(ИЛИ ЕЁ ОТСУТСТВИЯ) БИКСА ПЕРЕД ЗАКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА
НЕ СВОЕВРЕМЕННОЙ СМЕНЫ ФИЛЬТРОВ

## Slide 6: ВИДЫ СОВРЕМЕННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

## Slide 7: ВИДЫ СОВРЕМЕННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

## Slide 8: ВИДЫ СОВРЕМЕННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

## Slide 10: ПРЕИМУЩЕСТВА
Отсутствие необходимости накрывания стерильного стола
Отсутствие тяжелых биксов
Легкие упаковки с возможностью визуализации
Однократная стерилизация перевязочного материала
Более длительный срок сохранения стерильности
1 набор = 1 пациент
Исключение возможности проникновения микроорганизмов в упаковку с изделиями после проведенной стерилизации
Снижение количества не стерильных в комбинированных упаковках

## Slide 11: ПРАВИЛА УПАКОВЫВАНИЯ ИМН

## Slide 12: ЗАЩИТА УПАКОВОК ОТ РАЗРЫВОВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ УПАКОВКИ ОТ РАЗРЫВОВ ОСТРЫЕ КРАЯ ИНСТРУМЕНТОВ НЕОБХОДИМО ЗАКРЫТЬ

## Slide 13: ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПАКЕТА
ПАКЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАПОЛНЕН НЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 2/3 СВОЕГО ОБЪЁМА

## Slide 14: УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ПЛЁНКИ

## Slide 15: УДАЛЕНИЕ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА ИЗ ПАКЕТА

## Slide 16: ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПАКЕТА

## Slide 17
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛЫХ СОСУДОВ В ПАКЕТЕ
ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ИЗДЕЛИЙ, ИМЕЮЩИХ ПОЛОСТЬ, ОРИЕНТИРОВАТЬ ИХ ДНОМ В ОТКРЫТУЮ СТОРОНУ ПАКЕТА

## Slide 18
ПРАВИЛА УПАКОВЫВАНИЯ ПЕРЧАТОК
КАЖДАЯ ПЕРЧАТКА ПРОКЛАДЫВАЕТСЯ МАРЛЕЙ ИЛИ БУМАГОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ДОЛЖНЫ КОНТАКТИРОВАТЬ С ПАРОМ

## Slide 19: ПРАВИЛА НАНЕСЕНИЯ МАРКИРОВКИ НА УПАКОВКУ ИЗ КОМБИНИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА
Маркировка всегда наносится на край упаковки (самогерметизированный или сварной в заводских условиях)
В ЦСО – до стерилизации!

## Slide 20
ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ УКЛАДЫВАЮТСЯ В СЕТКИ НА ВЛАГОПОГЛОЩАЮЩУЮ БУМАГУ
НЕРЖАВЕЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТДЕЛЬНО ОТ КОРРОЗИРУЮЩИХ

## Slide 21
РАБОЧЕЕ МЕСТО ОПЕРАЦИОННОЙ СЕСТРЫ

## Slide 23: ″ЧИСТОЕ″ ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ
ОЧЕНЬ ВАЖНО!
ПАКЕТЫ ВСКРЫВАТЬ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ОТ САМОГЕРМЕТИЗИРОВАННОГО КРАЯ
УПАКОВКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ВСКРЫВАТЬ СОГЛАСНО НАНЕСЁННОМУ ЗНАЧКУ НАПРАВЛЕНИЯ ВСКРЫТИЯ
УПАКОВКУ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА ВСКРЫВАТЬ, БЕРЯСЬ ЗА ОТОГНУТЫЕ УГОЛКИ ЛИСТА

## Slide 27: ВЫВОДЫ
Индивидуальные наборы - ведущий фактор в профилактике ИСМП
Инфекционная безопасность пациента
Экономическая выгода за счет сохранности инструмента, упаковочного материала
Удобство работы медицинской сестры
Снижение нагрузки на персонал стерилизационного отделения

## Slide 28: Благодарю за внимание!