## Slide 1
старшая медицинская сестра
Светлицкая Людмила Юрьевна
Профилактика катетер – ассоциированных инфекций кровотока(КАИК) и уход за центральным венозным катетером в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии
ГБУЗСО СГДКБ № 1 им. Н.Н. Ивановой

## Slide 2: УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Отделение работает с 1998 года, в своей работе оно использует круглосуточно все преимущества детской больницы, которая оказывает экстренную и плановую специализированную медицинскую помощь детям города Самары и Самарской области.

## Slide 3
58 коек:
43 онкологические ,
15 гематологичеких коек,
25 коек «Дневного стационара»
В настоящее время в отделение действует

## Slide 4: Современные требования
Онкологические, гематологические заболевания и химиотерапия у детей требуют длительного лечения, которое состоит из продолжительных и многократных внутривенных инфузий, а для контроля общего состояния и эффективности проводимой терапии – многочисленных заборов венозной крови.
Современные высокоэффективные противоопухолевые средства (цитостатики) оказывают негативное (токсическое) воздействие на венозную стенку и могут вводиться только в крупную центральную вену через катетер.

## Slide 5: Периферические катетеры

## Slide 6: ЦВК – центральный венозный катетер

## Slide 7: Использование и установка ЦВК
Перед началом очередного курса химиотерапии, всегда сопряжена со значительным риском и применением у детей общей анестезии вызывает дополнительное беспокойство и переживание детей и родителей!
Вносит серьезный дискомфорт в привычную жизнь ребенка;
требует ежедневного тщательного ухода от медицинских сестер;
время использования не более 2 недель,
способствует возникновению инфекций,
могут возникнуть осложнения угрожающие жизни!

## Slide 8: В отделении все чаще применяется порт имплантируемые системы:
подходит для длительного
использования,
не обременяет пациента особенно маленького и
позволяет при удалённой игле проводить гигиенические процедуры!

## Slide 9: ВНЕШНИЙ ВИД НАБОРА ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ ВЕНОЗНОГО ПОРТА

## Slide 10
Виды приёмных камер Порта

## Slide 11: ВИДЫ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ ПОРТОВ:
ВЕНОЗНЫЕ;
АРТЕРИАЛЬНЫЕ;
СПИНАЛЬНЫЕ;
ПЛЕВРАЛЬНЫЕ;
ВНУТРИБРЮШНЫЕ.

## Slide 12: Полностью имплантируемые порт-системы обеспечивают надежное введение лекарственных препаратов, в режиме болюсных инъекций и длительных инфузий.
Область применения:
Системная и региональная химиотерапия при опухолевых
заболеваниях
Системная антибиотикотерапия
Длительное парентеральное питание
Длительное обезболивание
Трансфузии компонентов крови и плазмозамещающих растворов
Через порт можно производить забор крови для проведения
исследований
При перитонеальной имплантации можно использовать
для аспирации асцитической жидкости
Способы имплантации:
Чрезкожный (пункционный)
хирургический

## Slide 13: СХЕМА УСТАНОВКИ ИМПЛАНТИРУЕМОЙ ВЕНОЗНОЗНОЙ ПОРТ-СИСТЕМЫ

## Slide 14
Силиконовая мембрана
Покрытие из специального материала
Титановая камера
Муфта, соединяющая канюлю порта с катетером
Катетер силиконовый или полиуретановый
Канюля порта
Как выглядит мембрана

## Slide 15: МЕМБРАНА
ВОЗМОЖНО 2000 ПУНКЦИЙ,
ПРИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СОСТАВИТ 40 ЛЕТ!

## Slide 16: Для работы с портом применяются иглы с специальной заточкой – иглы Губера

## Slide 17
Обычная игла
Игла Губера

## Slide 18: МУЛЯЖ, ОБУЧАЮЩИЙ УСТАНОВКЕ ИГЛЫ В ПОРТ-СИСТЕМУ

## Slide 19: СЛОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ ИГЛЫ ГУБЕРА
У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ СЛОЖНО УГОВОРИТЬ СПОКОЙНО ЛЕЖАТЬ!
У ПАЦИЕНТОВ С ВЫРАЖЕННОЙ ПОДОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКОЙ.

## Slide 20: Использование крема ЭМЛА
Снимает страх перед предстоящей установкой иглы у детей;
При экспозиции 40 – 60 минут обладает бактерицидным действием;
Предотвращает инфицирование камеры порта и окружающих тканей;
Рекомендована к применению перед имплантацией портов у детей под местной анестезией.
Другими инвазивными вмешательствами.

## Slide 21: ПРАВИЛА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ УСТАНОВКИ ИГЛЫ ГУБЕРА В ПОРТ
2
1
3
4
6
5

## Slide 22: Постановка иглы губера

## Slide 23: Профилактика КАИК
Гигиеническая обработка рук.
Подготовка кожи в области постановки катетера.
Фиксация катетера стерильными, прозрачными полунепроницаемыми наклейками.
Записывать дату и время установки катетера или смены повязки.
Осмотр состояния раны входного отверстия катетера и общего состояния пациента.
Промывание ЦВК. Вести протокол промывания катетера(указывается дата, время и роспись м/с)

## Slide 24: Уход за имплантируемым портом, Информация для медицинской сестры
Соблюдаются принципы строгой асептики и антисептики при работе!
Используются шприцы только 10 мл или больше!
Не используется сила давления через порт для инъекции или инфузии!
После каждого использования порта:
необходимо промывать и гепаринизировать для предотвращения образования сгустков.
Это относится и к использованию порта для проведения инъекций, инфузий, взятия образцов крови и переливания крови.
Если порт не используется, рекомендуется ежемесячная гепаринизация!

## Slide 25
25
ТАУРОЛОК
Преимущества TauroLockTM перед антибиотиками
активность против всех 500 протестированных штаммов;
отсутствие резистентности
( Taurolock показан для профилактики,
в отличие от антибиотиков)
фунгицидная активность
отсутствие ототоксичности
отсутствие токсичности
Отсутствие следов антибиотиков в крови

## Slide 26: Патогенез катетерной инфекции
Колонизация катетеров – Short term (<8 дней) • микроорганизмы кожи (70-90%) • Бактерии из мест соединений (hub) и поверхностей (10-50%) • Бактерии из кровотока(3-10%) • Бактерии из инфузионных растворов (<3%) – Long term (>8 days) • наиболее часто : hub • также часто: кожа

## Slide 27: Шкаф с ламинарным потоком и наличием фильтра для приготовления внутривенных медикаментов и препаратов химиотерапии
ПРОФИЛАКТИКА КАИК СВЯЗАННАЯ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

## Slide 29: Профилактика ИСМП
Медицинские сестры отделения
Используют ламинированный шкаф при наборе внутривенных инфузий!
С целью профилактики перекрестного инфицирования пациентов друг с другом путем гигиены рук, установлены в каждой палате сенсорные дозаторы для кожных спиртовых антисептических растворов.
Санитарки отделения применяют
метод клининговой уборки!
проводят 2 раза в день влажную уборку с применением современных дезсредств и дезинфекцию поверхностей в близи окружения пациента.

## Slide 30: Коробка храбрости

## Slide 31: Полностью имплантируемая подкожная венозный порт-система лишена недостатков и значительно улучшает качество жизни пациента!
Ежегодно в нашем отделении детям ставят до 12 венозных порт-систем, срок службы исчисляется многими месяцами и даже годами, если это необходимо.
Он имплантируется один раз и на весь период лечения.
Как только послеоперационные швы будут сняты, ребенок обретает свободу действий, играть в свои любимые игры, заниматься спортом, физическими нагрузками,
включая гигиенические и водные процедуры,
Он практически не заметен на коже пациента!

## Slide 32
БЫТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ, БЫТЬ РЯДОМ С ДРУЗЬЯМИ!

## Slide 33
Заниматься спортом и тем что приносит
радость и удовольствие!

## Slide 34
В июне 2015г на Международных
играх Победителей
среди детей,
излеченных от онкологических
заболеваний,
в которых принимали участие представители 100 стран.
Наша команда
завоевала 20 медалей :
8 золотых,
8 серебряных
4 бронзовых

## Slide 35
Просто жить!

## Slide 36
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!