## Slide 1: Опыт работы фельдшера ФАП по обеспечению «Холодовой цепи» в рамках иммунизации населения
Фельдшер фельдшерско-акушерского пункта
села Хорошенькое ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ»
Пухова Валентина Николаевна 2019 год

## Slide 2: Фельдшерско-акушерский пункт

## Slide 3: Фельдшерско-акушерский пункт

## Slide 4: Фельдшерско-акушерский пункт
Численность населения - 571человек
Трудоспособное население - 319
Работающих - 214 человек
Женщин – 224 человек
Женщин фертильного возраста – 100 человек
От 0 до 18 лет – 109 человек
Детей до года – 5 человек
Участники боевых действий – 1 человек
Федеральные льготники – 50 человек
Региональные льготники – 40 человек

## Slide 5: Иммунизация населения ФАП с. Хорошенькое в 2018 году
Детское население
Количество от 0 до 18 -109
До 1 года – 4
До 3-х лет - 17
От 3-х до 18 – 92
Привиты по возрасту.
Отказов от прививок -нет
Взрослое население
Количество привитых вакциной Совигрипп –
350 человек
АС м - 10
Против гепатита В -12
Против кори – 3
Шигеллвак - 3

## Slide 6: Нормативная документация
Федеральный закон от 30 марта 1999г
ФЗ - №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации«
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»
СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»
Приказ главного врача ГБУЗ СО «Красноярская ЦРБ» «Об организации работы с иммунобиологическими лекарственными препаратами»

## Slide 7: Иммунобиологические лекарственные препараты (ИЛП)
«Холодовая цепь» – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальной температуры при хранении и транспортировании иммунобиологических лекарственных препаратов.
«Холодовая цепь», ее соблюдение и контроль признаны важнейшим условием при проведении иммунизации населения.

## Slide 8: Четыре уровня в системе «Холодовой цепи»
1 уровень – производители иммунобиологических лекарственных препаратов;
2 уровень – региональные склады аптечных сетей и организаций, в которых осуществляется временное хранение ИЛП;
3 уровень – ИЛП перемещаются от региональных к районным и местным аптечным складам;
4 уровень – медицинские учреждения, которые будут применять вакцины – это прививочные кабинеты поликлиник, ФАПов и офисов.

## Slide 9
Завод изготовитель
ИЛП
Региональные аптечные склады
Районные аптечные склады
Прививочные кабинеты поликлиник, ФАП, офисы

## Slide 10: Иммунобиологические лекарственные препараты
Составляющие «Холодовой цепи»
Оборудование в системе «Холодовой цепи»
Обучение медперсонала правилам соблюдения «Холодовой цепи»
Использование холодильного оборудования
Специализированное оборудование для регистрации и контроля температурного режима
Оборудование для транспортирования ИЛП
Оборудование для хранения ИЛП

## Slide 11: Составляющие «Холодовой цепи»
Обучение медперсонала правилам соблюдения «Холодовой цепи»

## Slide 12: Составляющие «Холодовой цепи»
Использование холодильного оборудования

## Slide 13: Составляющие «Холодовой цепи»
Специализированное оборудование для регистрации и контроля температурного режима

## Slide 14: Составляющие «Холодовой цепи»
Оборудование для транспортированию ИЛП

## Slide 15: Составляющие «Холодовой цепи»
Оборудованию для хранения ИЛП
Длительность хранения ИЛП при температурном режиме
от +2 до + 8*С :
на 3-м уровне - не более 3-х месяцев;
на 4-м уровне – не более месяца

## Slide 16: Схема загрузки ИЛП

## Slide 18: Три важных правила:
Никогда не замораживать вакцины, поставляемые в жидком виде.
Никогда не хранить вакцины в дверце холодильника.
Никогда не хранить вакцины вместе с продуктами питания и напитками.

## Slide 19: Журнал регистрации температурного режима в холодильном оборудовании на 4-м уровне
Температуру в холодильнике необходимо проверять два раза в день – в начале и в конце рабочего дня.
Температура должна постоянно оставаться в пределах 2-8°C
Показания термоиндикатора и термометра следует записывать в журнал по установленной форме.

## Slide 20: План экстренных мероприятий по обеспечению «Холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях
Наименование мероприятий | Обеспечение | Ответственные
В случае прекращения работы БХ выяснить причину отключения, проинформировать главного врача | Тел 2-16-50 2-01-85 | Сотрудники кабинета профилактики, ВОП, фельдшера ФАП
При обнаружении неисправности оборудования или электросети вызвать специалиста | Малышев А.И. 89171487483 Тел «Самараэнерго» 2-20-71, 2-17-62, 2-20-47 | 
При кратковременном (менее 2-х часов) прекращении работы холодильного оборудования на 3 и 4 уровнях |  | 
Не открывать холодильник до устранения неисправности или возобновления подачи электроэнергии |  | Сотрудники кабинета профилактик, ВОП фельдшера ФАП
В случае необходимости освобождения БХ от содержимого для проведения ремонтных работ (на 3 уровне), обеспечить транспортировку ИЛП в функционирующие холодильники склада. С офисов, ФАПов транспортировать ИЛП на склад ЦРБ. | Термоконтейнер с хладоэлементами | 

## Slide 21: План экстренных мероприятий по обеспечению «Холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях
Наименование мероприятий | Обеспечение | Ответственные
При прекращении холодильного оборудования сроком более 2-х часов на 3-м и 4-м уровнях |  | 
ИЛП из холодильников поместить в термоконтейнер, положив хладоэлементы и термоиндикаторы. Исключить контакт хладоэлементов с ИЛП (положить между ними картон. Обеспечить транспортировку в холодильники поликлинического отделения №3 п. Мирный,ул. Нефтянников 1А. С офисов и ФАПов транспортировка ИЛП в холодильное оборудование на склад ЦРБ. | Термоконтейнер с хладоэлементами Тел. склада: 2-15-38 | Сотрудники кабинета профилактики, ВОП, фельдшера ФАП
При необходимости ремонта или замены холодильного оборудования информировать администрацию ЦРБ (зам. главного врача по хоз.службе Потапова Н.П. тел. 89376535076) |  | 

## Slide 22
Эффективность профилактики инфекционных заболеваний в значительной степени зависит от качества работы медицинского персонала в системе «холодовой цепи», которая обеспечивает оптимальный температурный режим, гарантирующий сохранение исходной иммуногенной активности ИЛП на всем пути их следования от предприятия-изготовителя до вакцинируемого.

## Slide 23: Спасибо за внимание!